附件

受检工程质量检测机构基本情况表

工程质量检测机构所在省（市、县）：                                             (9项）

| 工程质量检测机构名称： |  |
| --- | --- |
| 工程质量检测机构工作场所地址及面积： |  |
| 工程质量检测机构所取得资质： |  |
| 工程质量检测机构人员数量： | 中级及以上技术职称人员数量： |
| 注册人员数量： | 授权签字人数量： |
| 上一年度检测产值（万元）： | 上一年度检测报告数量（份）： |

检查人员：                                         检查日期：年  月 日

工程质量检测市场专项整治检查表

（工程质量检测机构）

受检项目：                                                                     （25项）

| 序号 | 检查内容 | 检查要点 | 检查发现的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资质人员 | 1.取得资质证书、资质证书在有效期内，无涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书、转包等违规行为 |  |
|  |  | 2.无超资质范围或无资质从事检测活动 |  |
|  |  | 3.合同管理规范，按规定与建设单位签订委托合同，合同内容规范、有效，与所检测工程相关单位无隶属或利害关系 |  |
|  |  | 4.检测人员按相应资质要求配备齐全，对检测人员任用和能力保持等方面进行规范管理，定期组织检测人员培训及考核，检测人员符合相应条件 |  |
|  |  | 5.能够提供检测人员未同时受聘于两家或者两家以上检测机构的承诺文件。 |  |
|  |  | 6.异地分支机构或多场所未取得资质或未在同一资质证书范围内 |  |
|  |  | 7.机构名称、地址、法定代表人发生变更，应按要求办理变更手续。 |  |
|  |  | 8.机构场所、技术人员、仪器设备等事项发生变更影响期符合资质标准的，应按要求提出重新核定申请。 |  |
| 二 | 仪器设备及场所 | 9.检测仪器设备按相应资质要求配备齐全，并能正常运行 |  |
|  |  | 10.检测仪器设备检定、校准、维护和保养等方面符合标准要求 |  |
|  |  | 11.检测场所满足所开展检测工作的要求，有环境条件要求的场所其设施配备、环境条件满足标准要求，有环境记录 |  |
|  |  | 12.应当有效识别检验检测活动所涉及的安全因素（如危险化学品的规范存储和领用、危废处理的合规性、气瓶的安全管理和使用等），并设置必要的防护设施、应急设施。 |  |
| 三 | 检测行为 | 13.样品委托、数量、标识、留置等符合标准规范和规定要求，按标准规范要求审核样品的符合性，有完整的样品流转记录 |  |
|  |  | 14.配备检测工作所需的标准规范，按照有关技术标准规范规定的检测方法和检测程序进行检测，无违反工程建设强制性标准进行检测行为 |  |
|  |  | 15.原始记录信息齐全，真实可靠，更正符合要求 |  |
|  |  | 16.建立并落实检测过程数据及影像资料的记录与留存制度，对检测数据和检测报告的真实性、准确性负责 |  |
|  |  | 17.按规定上报发现的违法违规行为和涉及结构安全检测结果不合格情况 |  |
| 四 | 检测结果及报告 | 18.检测报告信息齐全，结论正确,符合检测委托及相关规定的要求，按规定在检测报告上签字、盖章，检测合同、委托单、原始记录、检测报告按年度统一连续编号 |  |
|  |  | 19.检测合同、委托单、原始记录、检测报告符合要求，无随意抽撤、涂改现象，档案资料符合要求，无管理混乱造成检测数据无法追溯现象 |  |
|  |  | 20.单独建立检测结果不合格项目台账 |  |
|  |  | 21.对检测业务受理、检测数据采集、检测报告出具、检测档案管理等检测活动进行信息化管理 |  |
|  |  | 22.无伪造检测数据、出具虚假检测报告或判定结论等违法违规行为 |  |
|  |  | 23.检测报告授权的签字人应取得工程类专业中级及以上技术职称，且应向省住房城乡建设主管部门备案 |  |
|  |  | 24.标准物质、化学试剂等耗材的使用数量和购置时间存在明显不符合实际的情况 |  |
| 五 | 管理水平 | 25.建立完善的组织机构和质量管理体系，并能提供有效运行的记录，保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质条件和要求。 |  |

检查人员：

被检查机构法人或代理人：

检查日期：年  月 日